## Slide 1
Herzlich Willkommen zum Vortrag Energiewende in RLP
Kampagne „Jedes Dorf baut seine PV-Freiflächenanlage“ | 31.01.2023 in Birkweiler | Energiewende in RLP ISE e.V.

## Slide 2
Agenda
Fazit
- Zubauzahlen in RLP und der Südpfalz
- Netzstabilität, Energiemanagement-System
- Entwicklung der Stromerzeugung in RLP
- Stromnetze, Netzentwicklung
Randbedingungen/Voraussetzungen
- Das Energiewabensystem
Kampagne „Jedes Dorf baut seine PV-Freiflächenanlage“
- Hauptaufgaben der Energiewende
- Primärenergiebedarf mit EE-Potenziale bis 2040 in RLP
- Ausbaupfad EE in RLP bis 2040
Überblick Energiewende RLP

## Slide 3
Überblick Energiewende RLP (1)
Hauptaufgaben
Energie
(TWh/a)
2018
2040
Quelle: ISE e.V.
3. Mit der energetischen Versorgungssicherheit werden sowohl die grundsätzliche als auch die temporäre Energieversorgung (inkl. Speicher) gewährleistet!
Versorgungssicherheit
t
2. Eigene EE müssen im gleichen Zeitraum auf 100 % ausgebaut werden. Hierbei sind Photovoltaikanlagen (ca. 57 TWh/a) und Windkraftanlagen (ca. 24 TWh/a) die großen Bringer!
22,6
EE-Erzeugung
EE-Zubau
1. Mit Effizienz und Suffizienz muss der Primär-Energieverbrauch deutlich gesenkt werden! Dabei spielen der Wegfall der Verluste bei fossilen Kraftwerken (ca. 45 TWh/a) und die Einsparungen bei der Wärme- /Mobilitätswende (ca. 25 TWh/a) eine große Rolle.
100
178
Primärenergie- Verbrauch
Einsparung
Energieeinsparung, EE-Ausbau und Versorgungssicherheit sind die 3 wichtigen Säulen!
1 TWh = 1 Mrd. kWh

## Slide 4
Chart: 
 | 100 | 1.25 | 0.82111
 | 15 | 13.1211
 | 24 | 6.1917
 | 3 | 0
 | 56.75 | 2.4681

Überblick Energiewende RLP (2)
Primärenergiebedarf mit EE-Potenziale bis 2040 in RLP und EE-Bestand 2018
Primärenergiebedarf
EE-Potenziale
Bestand 2018
TWh
100 TWh/a
>> 100 TWh/a
22,6 TWh
Quelle: LAK EB, ISE e.V.
PV
Solarthermie
Wind onshore
Biomasse
Wasserkraft
Mit unsren Potenzialen können wir unseren Energiebedarf decken!
*)
*) ohne klimaneutrale Grundstoff-Industrie (ca. 30 TWh/a)

## Slide 5
Chart: 
 | 22.8 | 5.7 | 2.85 | 17.1 | 5.7 | 2.85 | 3 | 24 | 15 | 1
Überblick Energiewende RLP (3)
Ausbaupfad RLP: Anteile beim Zubau-Mix bis 2040, Fakten und Annahmen
Anteile der zu installierenden Leistungen des Zubau-Mix orientieren sich an den jeweiligen EE-Potenzialen:
Quelle: x) Quellenliste, ISE e.V.
PV-gesamt: 57 TWh (57%)
Solarthermie: 3 TWh
Wind-onshore: 24 TWh
Biomasse: 15 TWh
Wasserkraft: 1 TWh
100 TWh
Werte in %
Biogasanlagen, vorrangig aus Reststoffen
Holz-Anlagen, vorrangig aus Abfällen
PV-Dächer (40% von PV-ges.)
PV-Fassaden (10% von PV-ges.)
PV-Parkplatzüberdachungen (5% von PV-ges.)
PV-Freiflächen (30% von PV-ges.)
AGRI-PV (10% von PV-ges.)
PV-Autobahnüberdachung (5% von PV-ges.)
Alle Potenziale werden beim Zubau-Mix gebraucht!

## Slide 6
 | Leistung | Leistung | I-Kosten | I-Kosten | ben. Flächen | Anteil | von
 | GW/19a | GW/a | Mrd €/19a | Mrd €/a | ha | % | 
PV-gesamt | 64,68 | 3,40 | 66,32 | 3,49 |  |  | 
PV-Dächer | 23,68 | 1,25 | 24,63 | 1,30 |  |  | 
PV-Fassaden | 11,98 | 0,63 | 12,46 | 0,66 |  |  | 
PV-Parkplätze | 3,74 | 0,20 | 4,79 | 0,25 |  |  | 
PV-Freiflächen | 16,56 | 0,87 | 12,75 | 0,67 | 16.556 | 0,83 | Fläche RLP
AGRI-PV | 5,82 | 0,31 | 7,44 | 0,39 | 8.389 | 1,18 | LW-Fläche RLP
PV-Autobahnüberdachung | 2,91 | 0,15 | 4,25 | 0,22 | 1.398 | 51,43 | Fläche Autobahn
Solarthermie | 5,17 | 0,27 | 6,86 | 0,36 |  |  | 
Überblick Energiewende RLP (4)
Ausbaupfad RLP: zu installierende EE-Komponenten bis 2040, PV und Solarth.
Für die PV-Freiflächenanlagen benötigen wirr weniger als 1% der Landesfläche von RLP!

## Slide 7
Kampagne „Jedes Dorf baut seine PV-Freiflächenanlage“
Landwirtschaft, Naturschutz und PV-Freiflächenanlagen können sich sehr gut ergänzen!
Geeignete Flächen bieten sich an, um PV-Freiflächenanlagen zu installieren. Weiden für Schafe oder auch Biotope können dabei entstehen.
Jedes Dorf sollte eine solche PV-Freiflächenanlage bauen um möglichst ihren Energiebedarf zu decken. Ausgleichsflächen von Neubaumaßnahmen könnten hierzu verwendet werden.
Grundsätzlich werden Biodiversitäts-PV-Freiflächenanlagen in enger Abstimmung mit der Landwirtschaft und dem Naturschutz projektiert.
Alle Bürger:innen können als Miteigentümer z.B. in eine Bürgergenossenschaft investieren.

## Slide 8
Quelle: ISE e.V.
Entwicklung der Stromerzeugung in RLP von 2018 bis 2040
Primär-
energie- verbrauch
Strom- erzeugung
2018
TWh
178
20,0
(11,2 %)
fossil
Wasserkraft
Biomasse (Stromanteil)
Wind on-/offshore
PV
Solarthermie
2040
100
87
(87 %)
Primär-
energie- bedarf
Strom- erzeugung
Biomasse (Feststoffe)
PV
Wind on-/offshore
Biomasse (Stromanteil)
Wasserkraft
direkte Wärme- erzeugung
13
(13 %)
- 78 TWh
(- 44 %)
+ 67 TWh (+ 335 %)
Strom wird mit mehr als 85% in 2040 der Hauptenergieträger in RLP sein !

## Slide 9
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 18.1 | 15.6 | 48.9 | 27.4 | 36.5 | 20.7 | 22.8 | 28.2 | 29.9 | 31.8 | 36.3 | 19.1
 | 0 | 4.2 | 0 | 14.1 | 23.3 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 4.2 | 8.7 | 5.6
Zubau an installierter Leistung in RLP 2022
für PV und Wind
MW
Quelle: ISE e.V., Solarbranche.de, Windbranche.de; Zubau BNetzA-Marktstammdatenregister
Wind
PV
Zubauzahlen verfehlen auch in RLP die Ziele des Koalitionsvertrages (2021) deutlich!
Hier ist dringender Handlungsbedarf erforderlich!
500,0 71,5 (14,3 %)
Soll (MW/a) *): Ist 2022 (MW):
500,0 335,3 (67,1%)
*) Koalitionsvertrag 2021

## Slide 10
Chart: 
 | 3.077 | 3.192 | 1.782
 | 13.8 | 0 | 0
 | 4.217 | 5.452 | 1.659
 | 0 | 0 | 0
 | 7.453 | 7.113 | 1.333
 | 0 | 0 | 0
 | 8.714 | 6.517 | 2.013
 | 0 | 0 | 0
Jährlicher Zubau an installierter Leistung in der Südpfalz
Wind, Solar und Speicher
Auch in der Südpfalz ist der Zubau von EE bei weitem nicht ausreichend!
Auch hier ist dringender Handlungsbedarf erforderlich!
Quelle: Energieagentur RLP
MW
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
GER
SÜW
LD
Wind
PV
Soll *) (MW/a):
11,7 (Ist: 74,7 %)
16,1 (40,4%)
2,1 (96,4%)
Soll *) (MW/a):
11.7 (Ist: 0%)
16,1 (0%)
2,1 (0%)
*) anteilig von RLP (500 MW/a) über Flächenverhältnis
PV-FFA *) (ha):
385
532
69
*) anteilig von RLP (16.500 ha)

## Slide 11
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 178 | 174.4545 | 170.9091 | 167.3636 | 163.8182 | 160.2727 | 156.7273 | 153.1818 | 149.6364 | 146.0909 | 142.5455 | 139 | 135.4545 | 131.9091 | 128.3636 | 124.8182 | 121.2727 | 117.7273 | 114.1818 | 110.6364 | 107.0909 | 103.5455 | 100
 | 178 | 178.6 | 175.8
 | 22.6 | 26.1182 | 29.6364 | 33.1545 | 36.6727 | 40.1909 | 43.7091 | 47.2273 | 50.7455 | 54.2636 | 57.7818 | 61.3 | 64.8182 | 68.3364 | 71.8545 | 75.3727 | 78.8909 | 82.4091 | 85.9273 | 89.4455 | 92.9636 | 96.4818 | 100
 | 22.6 | 24.5 | 25.5 | 25.9226 | 26.4155
 | 27.12 | 30.36 | 31.98 | 33.6 | 35.22 | 36.84 | 38.46 | 40.08 | 41.7 | 43.32 | 44.94 | 46.56 | 48.18 | 49.8 | 51.42 | 53.04 | 54.66 | 56.28 | 57.9 | 59.52
Wenn wir so weitermachen wie bisher, dauert es bis 2148!
2148
. .
Ausbaupfad RLP Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in RLP, zeitlicher Verlauf
TWh
Primärenergieverbrauch inkl. Verluste
und Einsparungen
Erneuerbare
Erneuerbare (Koalitionsvertrag RLP 2021) PV: 500 MW/a, Wind: 500 MW/a
Woher kommt die fehlende Energie in 2040 (40,5%)?
40,5
Quelle: stat. LA RLP, ISE e.V.,
Der Ausbaupfad des Koalitionsvertrages erreicht erst 2052 das versprochene Ziel!
2052
. . .
Planwerte
Istwerte

## Slide 12
Das Energiewabensystem (1) Prinzipien
Das Energiewabensystem erfüllt 3 Aufgaben:
1. Möglichst bilanzielle Autarkie der einzelnen Wabenzellen mit Speichern und Energie-Management-System. Möglichst inselfähig ausbauen!
Autarkie und Solidarität ergänzen sich zu einem idealen Energiesystem!
2. Wabenzellen mit mehr EE-Potenzial als ihr Bedarf kompensieren Wabenzellen mit niedrigem EE-Potenzial.
3. Versorgungssicherheit durch dynamischen Ausgleich zwischen den Wabenzellen.  Kompensation der „Dunkelflauten“
Hierdurch wird ein optimales wirtschaftliches Energie-System mit möglichst kurzem Energietransport geschaffen.

## Slide 13
Strom- netz
Gas- netz
mit
Speicher
Dorf/Stadt/VG/LK
Das Energiewabensystem (2) Baukasten für Gebietskörperschaften zur maximalen Autarkie
Quelle: ISE e.V.
Biotop-Inseln
Sektorkopplung beim Erzeuger und Verbraucher garantieren maximale Autarkie!
CH4
Methanisierung
Elektrolyseur
H2
Überschussstrom
PV-FF-Anlage
Windpark
Groß-Akku
Wohn-/öffentl. Gebäude „ProSumer“
Betriebe/Firmen „ProSumer“
Geo-
thermiewerk
CO2
Biogasanlage (Bio-Abfälle)
CH4
Methan
GuD/
Kläranlage
O2
Wärmenetz
Heizwerk

## Slide 14
Verbraucher
Home-
Manager
Smartmeter
Gateway
schaltbare Verbraucher
WPPE mit Wasser-/Pufferspeicher
PkW-Schwarm- speicher (V2H/G)
„ProSumer“
Netzstabilität bei der Energiewende
Das Energie-Management-System (EMS)
Quelle: ISE e.V.
Versorger-
Manager
Energieversorger
Elektrolyseur
Biogasanlage
Gasspeicher
GuD-KW
PSP-KW
Stromnetz
Datennetz
Netzbetreiber
Gasnetz
Datennetz
Energie-
Management- System
Stromnetz
Funktionen und Nahtstellen des EMS müssen dringend EU-weit normiert werden!
Überschußstrom
Groß-Akku

## Slide 15
Stromnetze Netzentwicklung in D
In 2040 wird Strom mit mehr als 80% der Primärenergie der Hauptenergieträger in D sein. Die zu übertragende Energie wird sich von ca. 500 TWh (2017) auf ca. 1.600 TWh (2040) mehr als verdreifachen (in RLP vervierfachen)! Dies bedeutet auch Auswirkungen auf die Stromnetze!
Energie muss alternativ bzw. zusätzlich zum Bestand transportiert werden: - Erzeugerseite:  zentrale Kohle- und Kernkraftwerke dezentrale Windkraftanlagen, PV (Dächer, Parkplätze, Freiflächenanlagen etc.). - Verbraucherseite:  Wärmepumpen und E-Autos
110 kV AC
Verteiler-Netz
20 kV AC
Verteiler-Netz
400 V AC
Orts-Netz
ProSumer
800 kV DC
380 kV AC
Übertragungs-Netz
GuD-/W-/PSP-KW
Zukunft: EU-weites Overlay-Netzwerk (HGÜ)
Spannungsebenen
E: ca. 70%
E: ca. 10%
möglichst inselfähig ausbauen
E: ca. 20%
Quelle: VDE FNN, ISE e.V.
> 100.000 km
> 1,7 Mio km
Auf allen Spannungsebenen ist zu überprüfen, ob die vorhandene Überragungsleistung (Leiterquerschnitte und Trafogröße) ausreicht. Bei Bedarf müssen die Netze rechtzeitig ertüchtigt bzw. ausgebaut werden!  Netzentwicklungsplan, Klima - neutralitätsnetz (VDE, FNN-Roadmap)
Der Netzentwicklungsplan muss bei den Netzbetreibern im Fokus stehen!

## Slide 16
Fazit
Das Energiewabensystem ermöglicht Autarkie, Inselfähigkeit und Solidarität im Netzverbund.
Energieeinsparung, EE-Ausbau und Versorgungssicherheit sind die 3 wichtigsten Aufgaben der Energiewende.
Die Leistungsfähigkeit der Stromnetze auf allen Spannungsebenen sind dringend zu überprüfen und ggf. auszubauen.
Der EE-Mix benötigt alle Potenziale, um die Energiewende sicherzustellen,
Die PV-Freiflächenanlagen sind eine wichtige Komponente um genügend preisgünstigen Strom für unseren Energiebedarf zu sichern!
Mit der Geschwindigkeit des bisherigen Ausbaus bei den Erneuerbaren werden wir Klimaneutralität erst im Jahre 2148 erreichen! Hier ist dringender Handlungsbedarf notwendig!

## Slide 17
ISE e.V.-Konzept-Team
Wolfgang Thiel (Projektleiter)
Wolfgang Fedderken
Prof. Dr. Karl Keilen
Dr. Gerhard Lausterer Michael Linder Volker Wander

## Slide 18
2040
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de

## Slide 19
AGRI-PV-Anlagen
im Acker- und Gemüsebaubau
im Obst- und Weinbau
auf Wiesen
Landwirt + Energiewirt = Ökowirt: Ein neues Geschäftsmodell für die Landwirtschaft!
Landwirtschaftliche Nutzung und Stromproduktion können gleichzeitig betrieben werden.
Landwirtschaftliche Produkte werden an heißen Tagen geschützt.
AGRI-PV sollte so gefördert werden, dass die Mehrkosten durch die Trägersysteme gegenüber den günstigeren Freiflächenanlagen kompensiert werden.
Die finanzrechtlichen und gewerberechtlichen Behinderungen für die gleichzeitige Nutzung von Landwirtschaft und Energieerzeugung (Unternehmer) müssen beseitigt werden.
13)
Quelle: x) Quellenliste

## Slide 20
Energieerzeugung auf landwirtschaftlichen Flächen (2) Flächennutzung in D
14% der landwirtschaftlich genutzten Fläche in D sind Energiepflanzen!

## Slide 21
Energieerzeugung auf landwirtschaftlichen Flächen (3) Anbau nachwachsender Rohstoffe in Deutschland
Energiepflanzen dominieren die nachwachsenden Rohstoffe!

## Slide 22
Energieerzeugung auf landwirtschaftlichen Flächen (4) Flächenpotenziale in D
Quelle: siehe Seite 14 und 15
Flächen in D *) | Fläche (ha) | Anteil vonLandesfläche (%)
Landesfläche | 35.758.800 | 
landwirtschaftl. Nutzfläche | 16.600.000 | 46,42
Ackerland | 11.700.000 | 32,72
benötigte PV-Freifläche **) | 235.980 | 0,66
landwirtschaftl. Nutzfläche |  | Anteil von lw. Nutzfläche (%)
benötigte PV-Freifläche **) | 235.980 | 1,42
Ackerland |  | Anteil von Ackerland (%)
Biodiesel/Pflanzenöl | 493.000 | 4,21
Bioethanöl | 265.000 | 2,26
Biogas | 1.570.000 | 13,42
Brachfläche nach EU-Richtline GAP 2023 | 468.000 | 4,00
benötigte PV-Freifläche **) | 235.980 | 2,02
Die möglichen Flächenpotenziale reichen sehr gut aus für PV-Freiflächenanlagen!
**) siehe Kapitel „EE-Ausbaupfad für D“
*) stat. Bundesamt

## Slide 23
Energieerzeugung auf landwirtschaftlichen Flächen (5) Flächenpotenziale in RLP
Quelle: x) Quellenliste
Wenn man die benötigte PV-Freifläche von 16.500 ha für RLP auf alle Gemeinden von RLP (2305) aufteilt ergibt sich ein Mittelwert von ca. 7,2 ha pro Gemeinde.
Ein praktischer Ansatz ist, dass 2,36 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche einer Gemeinde für PV-Freiflächenanlagen angestrebt werden sollte.
Flächen in RLP *) | Fläche (ha) | Anteil von Landesfläche (%)
Landesfläche | 1.985.800 | 
landwirtschaftl. Nutzfläche | 700.000 | 35,25
Ackerland | 350.000 | 17,63
benötigte PV-Freifläche **) | 16.500 | 0,83
landwirtschaftl. Nutzfläche |  | Anteil von lw. Nutzfläche (%)
benötigte PV-Freifläche **) | 16.500 | 2,36
Ackerland |  | Anteil von Ackerland (%)
genutzte Flächen für Mais (Biogas) 13) | 35.000 | 10,00
genutze Flächen für Raps (Biodiesel) 14) | 45.000 | 12,86
Brachfläche nach EU-Richtline GAP 2023 | 14.000 | 4,00
benötigte PV-Freifläche **) | 16.500 | 4,71
Auch in RLP reichen die möglichen Flächenpotenziale sehr gut aus für PV-Freiflächenanlagen!
**) siehe Kapitel „EE-Ausbaupfad für RLP“
*) stat. Landesamt RLP

## Slide 24
Energieerzeugung auf landwirtschaftlichen Flächen (6) Flächenerträge
Quelle: x) Quellenliste, ISE e.V.
Eigentümer erhalten bei der PV-Pacht mehr als das 8-fache ggü. der Maisacker-Pacht
Der Jahresenergieertrag bei PV ist um den Faktor 44 höher als bei Biogas aus Mais
Auch die Gemeinden profitieren mit 2.000 €/ha und Jahr
Mit einer Bürgerenergiegenossenschaft oder einer Gemeindeenergiegesellschaft könnten die Bürger*innen der Gemeinde einen günstigen Stromtarif erhalten
Pächter könnten die abgegebenen Flächen für PV-Freiflächen als Brache für ihren Betrieb angerechnet bekommen
*) Gemeindevergütung (0,2 ct/kWh)
*)
 | Jahresenergie-ertrag | Jahresmenge | spez. Preis |  | Jahresertrag (Umsatz) | Jahres-Pachtpreis | Jahres-Gemeinde-vergütung
 | (MWh/ha) | (t/ha) | Wert | Einheit | (€/ha) | (€/ha) | (€/ha)
Raps | 13,9 | 3,5 | 1.000 | €/t | 3.500 | 248 | 
Mais | 22,5 | 60 | 0,15 | €/kWh | 3.375 | 248 | 
PV-Freifläche | 1.000 |  | 0,05 | €/kWh | 50.000 | 2.000 | 2.000
Alle Beteiligten profitieren von der PV-Freiflächenanlage in der Gemeinde!
15)
16)
17)
16)
18)
16)
19)