## Slide 1
Klimaschutz - Energiewende 2.0 Monitoring
Klimaschutz – Energiewende 2.0 | Monitoring ISE e.V.
Stand FV01 vom 29.05.2023

## Slide 2
Agenda
Einführung
Energie-Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D, zeitlicher Verlauf - Soll-Gesamtprozess - soll -ist: P-Energieverbrauch und Erneuerbare - soll-ist: P-Energieträger, Atom, Fossil
Primärenergie in D - Energieträger 2022 - Energieträger 2022, Änderungen ggü. 2021 - Primärenergie, Entwicklung 2000 bis 2022 - Energieflussbild 2021
Zubau an installierter Leistung in D, RLP und Südpfalz
Energie-Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in RLP, zeitlicher Verlauf - soll -ist: P-Energieverbrauch und Erneuerbare
Entwicklung der Wärmewende in D
Entwicklung der Mobilitätswende in D
Entwicklung der CO2-Konzentrationen
Stromerträge in der Südpfalz (Wind, P)

## Slide 3
Einführung
Die Zahlen entnehmen wir folgenden Quellen:
  Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) - Jahresbericht 2022
  Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur - Internetseite des MaStR - MaStR, Definitionen und Merkmale der Daten
  Branchenportale - Solarbranche - Windbranche
  Bundeumweltamt (UBA) - Daten zur Umwelt
Mit dem Monitoring überprüfen wir jährlich, wie sich die Zahlen der Energiewende entwickeln und wie die geplanten Ziele erreicht werden.
Hinweis: Leider hinkt die Daten-Beschaffung im Energiebereich zum Teil ein bis zwei Jahre hinterher. Deshalb haben wir z.B. Energiezahlen mit den Zubauzahlen hochgerechnet!

## Slide 4
Primärenergie in D (1)
anteilige Energieträger 2022
Quelle: AGEB Bericht für 2022
( ) Werte 2020
11.829 (12.413) PJ = 3256 (3.448) TWh
79,9 % (76,4) Fossil
3,2% Atom
17,2% Erneuerbare
Die Erneuerbaren steigen moderat weiter!
Klammerwerte: Vorjahr

## Slide 5
Primärenergie in D (2): Energieträger, Änderungen in 2022 ggü. 2021
Quelle: AGEB Bericht für 2022
Der Primärenergieverbrauch ist durch die Krisen deutlich zurückgegangen !

## Slide 6
Primärenergie in D (3): Entwicklung des Primärenergieverbrauch 2000 bis 2022
- 18,7 %
Quelle: AGEB Bericht für 2022
-1,1 %/a seit 2005; EU-Richtline: - 1,5 %/a!

## Slide 7
Primärenergie in D (4): Energieflussbild 2021
Quelle: AGEB 2022
Anteile in %
1,8 %
76,7 %
21.5 %
Verbrauchssektoren
29,1 %
27,1 %
27,8 %
16,0 %
Energieeinheit: PJ (TWh)
Mehr als ¾ unseres Energieaufkommens importieren wir!
(83)
(3.512)
(986)
(4.581)
(2.408)
(699)
(653)
(670)
(385)
(608)
(273)
Primärenergie-verbrauch 1) (Summe 3.151)
1) ohne nichtenerg. Verbrauch
(3.448)
(24)
(1.133)
(136)

## Slide 8
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Bedarf | 3485 | 3416.6957 | 3348.3913 | 3280.087 | 3211.7826 | 3143.4783 | 3075.1739 | 3006.8696 | 2938.5652 | 2870.2609 | 2801.9565 | 2733.6522 | 2665.3478 | 2597.0435 | 2528.7391 | 2460.4348 | 2392.1304 | 2323.8261 | 2255.5217 | 2187.2174 | 2118.913 | 2050.6087 | 1982.3043 | 1914
Erneuerbare | 496 | 500.96 | 505.9696 | 511.0293 | 581.1778 | 651.3264 | 721.4749 | 791.6234 | 861.772 | 931.9205 | 1002.069 | 1072.2176 | 1142.3661 | 1212.5146 | 1282.6632 | 1352.8117 | 1422.9603 | 1493.1088 | 1563.2573 | 1633.4059 | 1703.5544 | 1773.7029 | 1843.8515 | 1914
Mineralöl-nichtenergetisch | 1014 | 969.9131 | 925.8261 | 881.7391 | 837.6522 | 793.5652 | 749.4783 | 705.3913 | 661.3044 | 617.2174 | 573.1304 | 529.0435 | 484.9565 | 440.8696 | 396.7826 | 352.6957 | 308.6087 | 264.5217 | 220.4348 | 176.3478 | 132.2609 | 88.1739 | 44.087 | 0
Kohle | 831.9445 | 785.7253 | 739.5062 | 693.287 | 647.0679 | 600.8488 | 554.6296 | 508.4105 | 462.1914 | 415.9722 | 369.7531 | 323.534 | 277.3148 | 231.0957 | 184.8765 | 138.6574 | 92.4383 | 46.2191 | 0
Kernenergie | 231.3889 | 185.1111 | 138.8333 | 92.5556 | 46.2778 | 0
Erdgas | 900.5556 | 974.9862 | 1038.2561 | 1101.4759 | 1099.6069 | 1097.7379 | 1049.5911 | 1001.4443 | 953.2975 | 905.1507 | 857.0039 | 808.8572 | 760.7104 | 712.5636 | 664.4168 | 616.27 | 568.1232 | 519.9764 | 471.8296 | 377.4637 | 283.0978 | 188.7319 | 94.3659 | 0
Energie-Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D (1) zeitlicher Soll-Verlauf: Gesamtprozess
TWh
Primärenergieverbrauch inkl. Verluste und Einsparung: -1,5%/a des Endenergieverbrauchs
Erneuerbare
Erdgas
Mineralöl
Kohle
Kernkraft
Atom- Ausstieg
Kohle- Ausstieg
Öl-/Erdgas- Ausstieg
Einsparung und Ausbau sind die Aufgaben der Zukunft für die Energiewende!
IPCC Budget aufgebraucht!
Quelle: AGEB, ISE e.V.

## Slide 9
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 1014 | 969.9131 | 925.8261 | 881.7391 | 837.6522 | 793.5652 | 749.4783 | 705.3913 | 661.3044 | 617.2174 | 573.1304 | 529.0435 | 484.9565 | 440.8696 | 396.7826 | 352.6957 | 308.6087 | 264.5217 | 220.4348 | 176.3478 | 132.2609 | 88.1739 | 44.087 | 0
 | 1014 | 1234.1667 | 1255.2778 | 1135.2267 | 1077.0483 | 1156.6133
 | 831.9445 | 785.7253 | 739.5062 | 693.287 | 647.0679 | 600.8488 | 554.6296 | 508.4105 | 462.1914 | 415.9722 | 369.7531 | 323.534 | 277.3148 | 231.0957 | 184.8765 | 138.6574 | 92.4383 | 46.2191 | 0
 | 831.9445 | 806.3889 | 640 | 515.3206 | 606.2631 | 650.595
 | 231.3889 | 192.8241 | 154.2593 | 115.6944 | 77.1296 | 38.5648 | 0
 | 231.3889 | 230.2778 | 227.7778 | 195.0981 | 209.9906 | 105.1467
 | 900.5556 | 967.2732 | 1022.8302 | 1078.337 | 1068.7551 | 1059.1731 | 1049.5911 | 1001.4443 | 953.2975 | 905.1507 | 857.0039 | 808.8572 | 760.7104 | 712.5636 | 664.4168 | 616.27 | 568.1232 | 519.9764 | 471.8296 | 377.4637 | 283.0978 | 188.7319 | 94.3659 | 0
 | 900.5556 | 858.3333 | 888.8889 | 874.2964 | 904.3142 | 782.0283
Energie-Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D (3) zeitlicher Verlauf, soll-ist: P-Energieträger, Atom, Fossil
Kohle und Mineralöl kompensieren Erdgas!!
TWh
Quelle: AGEB Bericht für 2022
Erdgas
Mineralöl
Kohle
Kernkraft

## Slide 10
Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in D zeitlicher Verlauf: P-Energieverbrauch und EE soll –ist, Stand 2022
TWh
Planwerte
Istwerte
Wenn wir so weitermachen wie bisher, dauert es bis 2176!
2176
. .
Der Ausbaupfad des EEG 2023/1 erreicht erst 2059 das versprochene Ziel!
2059
. . .
Quelle: EEG 2023/1, Energy-Charts, Fraunhofer ISE, ISE e.V-Meta-Studie (M-Studie)
Primärenergieverbrauch inkl. Verluste
und Einsparungen
Erneuerbare (EEG 2023/1)
Ausbaupfad Erneuerbare
Woher kommt die fehlende Energie in 2040 (33%)?
624 (33%)
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 3485 | 3416.6957 | 3348.3913 | 3280.087 | 3211.7826 | 3143.4783 | 3075.1739 | 3006.8696 | 2938.5652 | 2870.2609 | 2801.9565 | 2733.6522 | 2665.3478 | 2597.0435 | 2528.7391 | 2460.4348 | 2392.1304 | 2323.8261 | 2255.5217 | 2187.2174 | 2118.913 | 2050.6087 | 1982.3043 | 1914
 | 3485 | 3364 | 3248 | 3006 | 3151
 | 496 | 500.96 | 505.9696 | 511.0293 | 581.1778 | 651.3264 | 721.4749 | 791.6234 | 861.772 | 931.9205 | 1002.069 | 1072.2176 | 1142.3661 | 1212.5146 | 1282.6632 | 1352.8117 | 1422.9603 | 1493.1088 | 1563.2573 | 1633.4059 | 1703.5544 | 1773.7029 | 1843.8515 | 1914
 | 496 | 501.3889 | 523.8889 | 544.7608 | 545.2981 | 565.1633
 | 545 | 573.735 | 603.5802 | 633.4254 | 675.9786 | 718.5318 | 766.9349 | 815.3381 | 864.8663 | 914.3944 | 962.1496 | 1009.9048 | 1057.6599 | 1105.4151 | 1153.1703 | 1184.6354 | 1216.1006 | 1247.5658 | 1279.0309 | 1310.4961

## Slide 11
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 178 | 174.4545 | 170.9091 | 167.3636 | 163.8182 | 160.2727 | 156.7273 | 153.1818 | 149.6364 | 146.0909 | 142.5455 | 139 | 135.4545 | 131.9091 | 128.3636 | 124.8182 | 121.2727 | 117.7273 | 114.1818 | 110.6364 | 107.0909 | 103.5455 | 100
 | 178 | 178.6 | 175.8
 | 22.6 | 26.1182 | 29.6364 | 33.1545 | 36.6727 | 40.1909 | 43.7091 | 47.2273 | 50.7455 | 54.2636 | 57.7818 | 61.3 | 64.8182 | 68.3364 | 71.8545 | 75.3727 | 78.8909 | 82.4091 | 85.9273 | 89.4455 | 92.9636 | 96.4818 | 100
 | 22.6 | 24.5 | 25.5 | 25.9226 | 26.4155
 | 27.12 | 30.36 | 31.98 | 33.6 | 35.22 | 36.84 | 38.46 | 40.08 | 41.7 | 43.32 | 44.94 | 46.56 | 48.18 | 49.8 | 51.42 | 53.04 | 54.66 | 56.28 | 57.9 | 59.52
Wenn wir so weitermachen wie bisher, dauert es bis 2148!
2148
. .
Energie-Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in RLP
zeitlicher Verlauf, soll-ist: P-Energieverbrauch und EE, Stand 2022
TWh
Primärenergieverbrauch inkl. Verluste
und Einsparungen
Erneuerbare
Erneuerbare (Koalitionsvertrag RLP 2021) PV: 500 MW/a, Wind: 500 MW/a
Woher kommt die fehlende Energie in 2040 (40,5%)?
40,5
Quelle: ISE e.V., LAK EB
Der Ausbaupfad des Koalitionsvertrages erreicht erst 2052 das versprochene Ziel!
2052
. . .
Planwerte
Istwerte

## Slide 12
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
 | 178 | 174.4545 | 170.9091 | 167.3636 | 163.8182 | 160.2727 | 156.7273 | 153.1818 | 149.6364 | 146.0909 | 142.5455 | 139 | 135.4545 | 131.9091 | 128.3636 | 124.8182 | 121.2727 | 117.7273 | 114.1818 | 110.6364 | 107.0909 | 103.5455 | 100
 | 178 | 178.6 | 175.8
 | 22.6 | 26.1182 | 29.6364 | 33.1545 | 36.6727 | 40.1909 | 43.7091 | 47.2273 | 50.7455 | 54.2636 | 57.7818 | 61.3 | 64.8182 | 68.3364 | 71.8545 | 75.3727 | 78.8909 | 82.4091 | 85.9273 | 89.4455 | 92.9636 | 96.4818 | 100
 | 22.6 | 24.5 | 25.5 | 25.9226 | 26.4155
 | 27.12 | 30.36 | 31.98 | 33.6 | 35.22 | 36.84 | 38.46 | 40.08 | 41.7 | 43.32 | 44.94 | 46.56 | 48.18 | 49.8 | 51.42 | 53.04 | 54.66 | 56.28 | 57.9 | 59.52
Energie-Transformation zu 100% Erneuerbare bis 2040 in RLP
zeitlicher Verlauf, soll-ist: P-Energieverbrauch und EE, Stand 2023-05
TWh
Primärenergieverbrauch inkl. Verluste
und Einsparungen
Erneuerbare
Erneuerbare (Koalitionsvertrag RLP 2021) PV: 500 MW/a, Wind: 500 MW/a
40,5
Quelle: stat. LA RLP, ISE e.V.,
2052
. . .
Planwerte
Istwerte
2148
. .
Wenn wir so weitermachen wie bisher, dauert die Klimaneutralität bis 2148!
196 204 (104%)
196 75,3 (38 %)
Zubau 2023 anteilig bis 23.05
Soll (MW) *): Ist(MW):
PV
Wind
500,0 71,5 (14,3 %)
Zubau 2022
Soll (MW/a) *): Ist (MW/a):
500,0 335,3 (67,1%)
PV
Wind
*) Koalitionsvertrag 2021
Zubauzahlen von 01.01. bis 23.05.2023 laut Marktstammdatenregister (Inbetriebnahme-Datum) |  |  | 
Art | Stück | Leistung (MW) | 
Wind | 19 | 75,3 | 
PV-Anlage | 18.647 | 204,0 | Anteil (%)
Freiflächen | 13 | 58,5 | 28,7
Dächer | 14.031 | 142,8 | 70,0
Balkone | 4.603 | 2,7 | 1,3

## Slide 13
Stromerträge in der Südpfalz 2022 (1): Windparks Freckenfeld, Gollenberg, Offenbach II, Hatzenbühl, Minfeld, Schwegenheim
Quelle: EnBW, CEE-Group, Energie Südwest, Speyer Hatzenbühl GmbH & Co, pfalzwind
Windpark | Freckenfeld | Gollenberg | Offenbach II | Hatzenbühl | Minfeld | Schwegenheim
Hersteller | 6xNordex N131 | 6xVestas 126 | 6xGE 2,5-120 | 5xEnercon E115 | 4xGE 1,5/ | 3xFL 1500/77
 |  |  |  |  | 1x Vestas V90/2000 | 4xVestas V136/3450
Eigner | EnBW | CEE-Group | EnergieSüdwest | Stadt Speyer | pfalzwind | ??/??
Baujahr | 2018 | 2017 | 2014 | 2017 | 2004/2009 | 2006/2019
Nabenhöhe (m) | 134 | 137 | 139 | 149 |  | 100/149
Rotordurchm. (m) | 131 | 126 | 120 | 115,7 | 77/90 | 77/136
Nennleistung (MW) | 19,8 | 19,8 | 15,2 | 15 | 8: 6/2 | 4,5/13,8
Energie (GWh) (*)) | 43,78 (41,14) | 37,99 (37,28) | 31,27 (30,92) | 31,27 (29,43) | 12,71 (11,93) | 
Volllaststunden (h/a) (*)) | 2.211 (2.078) | 1.918 (1.883) | 2.228 (2297) | 2.085 (1.962) | 1.589 (1.491) | 
*) Vorjahreswerte |  |  |  |  |  | 
Mit 2.111 ( i. VJ 1.990) Volllaststunden im  bei den neueren Anlagen hat die Windkraft auch in der Südpfalz etwas zugelegt!

## Slide 14
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 256.5657 | 343.9394 | 184.3434 | 210.101 | 138.8889 | 98.9899 | 99.4949 | 133.8384 | 136.8687 | 156.0606 | 176.7677 | 275.2525
 | 261.1561 | 328.4792 | 127.5773 | 173.6614 | 116.7355 | 95.8303 | 107.7947 | 117.75 | 113.4951 | 128.5439 | 159.4421 | 188.2345
 | 280.5665 | 367.9908 | 101.9499 | 227.2332 | 136.6074 | 116.5152 | 125.9947 | 132.3386 | 139.1502 | 156.6469 | 177.2134 | 266.2121
 | 265.8533 | 354.3133 | 143.46 | 220.3267 | 117.2667 | 101.5333 | 104.9333 | 110.9067 | 124.24 | 138.3533 | 164.9533 | 238.3267
 | 217.75 | 267.875 | 112.625 | 165.125 | 93.125 | 72 | 75 | 94.375 | 87.5 | 115.375 | 101.375 | 186.5
Stromerträge in der Südpfalz 2022 (2): Windparks, Volllaststunden Freckenfeld, Gollenberg, Offenbach II, Hatzenbühl, Minfeld
Quelle: EnBW, CEE-Group, Energie Südwest, Speyer Hatzenbühl GmbH & Co, pfalzwind
Volllaststunden (h/Monat)
Freckenfeld
Gollenberg
Offenbach II
Hatzenbühl
Minfeld
Der Wind weht vorwiegend im Winter!

## Slide 15
Stromerträge in der Südpfalz 2022 (3): für PV-Anlage Süd und Ost/West
Quelle: W.T, M.B.
Volllaststunden
(h/Monat)
PV-Anlage | Süd | Ost/West
Nennleistung (kWp), BJ | 14,1, 2011 | 15,8, 2012
*) Vorjahreswerte |  | 
Energie (MWh) *) | 16.933 (15,290) | 15.443(14.110)
Volllaststunden (h/a) *) | 1.201 (1.084) | 977 (893)
Anteil ggü. Süd (%) | - | 83,3
Solarstrom hat in der Südpfalz gute spezifische Erträge!
Ost/West
Süd
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 30.0766 | 58.1035 | 127.3 | 125.6993 | 159.7 | 149 | 164.4 | 156.1 | 103.9 | 73.1 | 33.4163 | 20.1163
 | 19.1139 | 38.2911 | 86.3924 | 103.2278 | 143.7342 | 143.7975 | 151.3291 | 128.2278 | 77.5316 | 51.3924 | 23.1646 | 11.2025

## Slide 16
Zubau an installierter Leistung in D (1): 2022
für PV und Wind
MW
Quelle: ISE e.V., Solarbranche.de, Windbranche.de; Zubau BNetzA-Marktstammdatenregister
Win off
PV
Wind on
Zubauzahlen verfehlen die Ziele des Koalitionsvertrages (2021) deutlich!
15.000 2.399 (16%)
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 9 | 5.4 | 9 | 8.7 | 5.3 | 9.6 | 6.6 | 4.3 | 7 | 11.3 | 4.7 | 10.3
 | 509 | 698.4 | 840.9 | 488.4 | 638.1 | 552.6 | 486.2 | 672.5 | 776 | 575.7 | 593.3 | 356.4
 | 114.2 | 158.3 | 141.5 | 131.5 | 219.1 | 222.2 | 185.9 | 166.8 | 252 | 211.4 | 281.3 | 290.9
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 162 | 9 | 45 | 72 | 45
2.440 342 (14 %)
Soll (MW/a) *): Ist 2022 (MW):
15.000 7.106 (47,3%)
*) Koalitionsvertrag 2021

## Slide 17
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | EEG 2023/1 | M-Studie
 | 201 | 682 | 259 | 253 | 174 | 317 | 438 | 335 | 572 | 45
 | 1977 | 2413 | 4652 | 3676 | 3986 | 4891 | 2154 | 865 | 1221 | 1857 | 5762.7222 | 8000
 | 8 | 24 | 486 | 2289 | 869 | 1254 | 987 | 1135 | 246 | 0 | 2716.2593 | 2200
 | 7604 | 3677 | 119 | 1324 | 1455 | 1613 | 2915 | 3889 | 4625 | 5263 | 16889.7778 | 48600
Zubau an installierter Leistung in D (2): Entwicklung 2012 - 2021
für Solar, Wind und Bioenergie vs. Koalitionsvertrag 2021 bzw. Meta-Studie
Wind offshore
PV
Biomasse
Klimaneutralität in D benötigt bis 2040 : PV: 48.600 MW/a; Wind ons: 8.000 MW/a; Wind offs 2.200 MW/a
Wind onshore
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | EEG 2023/1 | M-Studie
 | 201 | 682 | 259 | 253 | 174 | 317 | 438 | 335 | 572 | 45
 | 1977 | 2413 | 4652 | 3676 | 3986 | 4891 | 2154 | 865 | 1221 | 1857 | 5762.7222 | 8000
 | 8 | 24 | 486 | 2289 | 869 | 1254 | 987 | 1135 | 246 | 0 | 2716.2593 | 2200
 | 7604 | 3677 | 119 | 1324 | 1455 | 1613 | 2915 | 3889 | 4625 | 5263 | 16889.7778 | 48600
Quelle: EEG 2023/1, Energy-Charts, Fraunhofer ISE, ISE e.V-Meta-Studie (M-Studie)
MW/a
Trotz deutlicher Erhöhung der installierten Leistungen der EE beim EEG 2023/1 ggü. der Vergangenheit reichen diese Werte bei weitem nicht aus!

## Slide 18
Chart: 
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 18.1 | 15.6 | 48.9 | 27.4 | 36.5 | 20.7 | 22.8 | 28.2 | 29.9 | 31.8 | 36.3 | 19.1
 | 0 | 4.2 | 0 | 14.1 | 23.3 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 4.2 | 8.7 | 5.6
Zubau an installierter Leistung in RLP 2022
für PV und Wind
MW
Quelle: ISE e.V., Solarbranche.de, Windbranche.de; Zubau BNetzA-Marktstammdatenregister
Wind
PV
Zubauzahlen verfehlen auch in RLP die Ziele des Koalitionsvertrages (2021) deutlich!
500,0 71,5 (14,3 %)
Soll (MW/a) *): Ist 2022 (MW/a):
500,0 335,3 (67,1%)
*) Koalitionsvertrag 2021

## Slide 19
Zubau an installierter Leistung in der Südpfalz 2022
PV und Wind
Auch in der Südpfalz ist der Zubau von EE bei weitem nicht ausreichend!
Quelle: Energieagentur RLP
MW
Chart: 
 | 3.077 | 3.192 | 1.782
 | 13.8 | 0 | 0
 | 4.217 | 5.452 | 1.659
 | 0 | 0 | 0
 | 7.453 | 7.113 | 1.333
 | 0 | 0 | 0
 | 8.714 | 6.517 | 2.013
 | 0 | 0 | 0
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
GER
SÜW
LD
Wind
PV
Soll *) (MW/a):
11,7 (74,7 %)
16,1 (40,4%)
2,1 (96,4%)
Soll *) (MW/a):
11.7 (0%)
16,1 (0%)
2,1 (0%)
*) anteilig von RLP (500 MW/a) über Flächenverhältnis
PV-FF *) (ha):
385
582
69
*) anteilig von RLP (16.500 ha)

## Slide 20
Entwicklung der Wärmewende in D Marktentwicklung Wärmeerzeuger (neu installierte Heizsysteme)
Stk
Quelle: UBA
Wärmepumpen holen auf, der Anteil ist jedoch noch viel zu klein!

## Slide 21
Entwicklung der Mobilitätswende in D Entwicklung der PkW im Bestand nach Kraftstoffart
Stk
E-Auto 04/2023: 1.010 Mio.
Die Anzahl der zugelassenen E-Autos ist noch viel zu klein!
Quelle: UBA

## Slide 22
Entwicklung der CO2-Konzentrationen (1)
nach Kategorien in D
Mt
Quelle: UBA
Die Reduktion geht viel zu langsam!

## Slide 23
Entwicklung der CO2-Konzentrationen (2)
in der Atmosphäre (Monatsmittelwerte)
ppm
Jahresmittelwert 2022, Zugspitze: 418,9 ppm
Quelle: UBA
Die CO2-Konzentration steigt weltweit immer weiter!

## Slide 24
2040
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Projekt-Team Wolfgang Thiel (Projektleiter und PPT-Ersteller) Frieder Wambsganß (Lektor)
Wolfgang Fedderken
Prof. Dr. Karl Keilen
Dr. Gerhard Lausterer Michael Linder Volker Wander